## Stromsparrechner
Fügen Sie hier Ihr Logo ein
Aufzug-Energiesparrechner
Energieeffizienz im Aufzug nachrüsten…
Mit dem LIGHTwatcher Stromkosten sparen und damit sogar etwas Gutes für die Umwelt tun, ganz im Sinne der VDI 4707.
Errechnen Sie die Einsparung an Energie und Kosten durch Einsatz des LIGHTwatchers!
| Bisherige Fahrkorbbeleuchtung | [5 empty] | Gerade bei bestehenden Aufzügen wurde oftmals noch kein Fokus auf die Energieeffizienz gelegt: Das Fahrkorblicht ist durchgehend eingeschaltet. Aufzugsanlagen verschwenden mehr als 40 % des gesamten Energiebedarfs im Stillstand. Die Fahrkorbbeleuchtung macht davon fast ein Drittel aus.
| Anzahl der Leuchten |  |  |  | 2 | Stck.
| Leistung pro Leuchte |  |  |  | 35 | Watt
Nutzungsdauer des Aufzuges pro Tag (reine Fahrtzeit)
| 1 | Selbst ermittelte Nutzungsdauer/Tag |  |  | 0 | h/Tag
* Die seit März 2009 vorliegende Richtlinie VDI 4707 Blatt 1 behandelt die Energieeffizienz von Aufzügen. Darin wurden fünf Nutzungskategorien festgelegt, in denen die durchschnittliche Fahrtzeit eines Aufzuges abhängig von seinem Anwendungsgebiet definiert wurde. Nutzungskategorie 1 - Wohnhaus bis 6 Wohnungen - kleines Bürogebäude mit wenig Betrieb Nutzungskategorie 2 - Wohnhaus bis 20 Wohnungen - kleines Bürogebäude bis 5 Geschosse Nutzungskategorie 3 - Wohnhaus bis 50 Wohnungen - mittleres Bürogebäude bis 10 Geschosse Nutzungskategorie 4 - Wohnhaus mit mehr als 50 Wohnungen - hohes Bürogebäude über 10 Geschosse - großes Hotel - kleines bis mittleres Krankenhaus Nutzungskategorie 5 - Bürogebäude über 100m - großes Krankenhaus
| 2 | Nutzungskategorie 1 nach VDI 4707* |  |  | 0.2 | h/Tag
|  | Nutzungskategorie 2 nach VDI 4707* |  |  | 0.5 | h/Tag
|  | Nutzungskategorie 3 nach VDI 4707* |  |  | 1.5 | h/Tag
|  | Nutzungskategorie 4 nach VDI 4707* |  |  | 3 | h/Tag
|  | Nutzungskategorie 5 nach VDI 4707* |  |  | 6 | h/Tag
Verfügbarkeit des Aufzuges
| Anzahl der Stunden, die der Aufzug durchschnittlich pro Tag eingeschaltet ist |  |  |  | 24 | h/Tag
Strompreis pro Kilowattstunde
0.2
| Preis pro kWh |  |  |  | 0.22 | €
Einsparpotential im Jahr
| Bisheriger Energieverbrauch |  | 613.2 | kWh | 134.904
| Zukünftiger Energieverbrauch inkl. LIGHTwatcher (1,5 W) |  | 18.25 | kWh | 4.015
| jährliche Ersparnis |  | 594.95 | kWh | 130.889
Bei Einsatz des LIGHTwatchers besteht ein jährliches Einsparpotential von |  |  | 97.0238 | %